## Objektegenskaber
Bilag 1 - Krav til objektegenskaber og objekttyper |  |  |  |  | Faser jf. YBL 18*
Pset | Parameter Name | Parameter Type | Beskrivelse | Kilde | Dispositionsforslag | Projektforslag | Myndighedsprojekt | Udbudsprojket | Udførelsesprojekt | Udførelse | Aflevering
Identification | Name | TEXT | Navngivning af rum skal være iht. CCS rumanvendelse. | CCS | x | x | x | x | x | x | x
Identification | Name | TEXT | En vask skal være navngivet ét af følgende navne: lavatory, sink eller basin. | - | x | x | x | x | x | x | x
Identification | Name | TEXT | Handicaptoiletter og Forrum skal være navngivet som Handicaptoilet og Forrum. | CCS | x | x | x | x | x | x | x
Pset_DoorCommon | IsExternal | YES/NO | Angiver om døren er udvendig eller indvendig. | IFC | x | x | x | x | x | x | x
Pset_DoorCommon | AcousticRating | TEXT | Angiver dørens lydklasse. | DIKON |  |  |  | x | x | x | x
Pset_DoorCommon | FireRating | TEXT | Angiver dørens brandklasse. | DIKON |  |  |  | x | x | x | x
Constrains | Slope | Number | Faldopbygning på rør skal eksporteres i promille | - |  |  |  | x | x | x | x
Identification | System | TEXT | Beskriver hvilken medie et givet rør bærer | DIKON |  | x | x | x | x | x | x
* Note: Bemærk at forslagsfasen jf. YBL18 er i skemaet delt op i dispositionsforslag og projektforslag

## Objekttyper
Objekter | Beskrivelse
Door | Døre skal være modelleret som door og være modelleret med Door Operation (døråbning)
Stair | Trapper skal være modelleret som stair
Wall | Rækværk kan være modelleret som en wall
Railing | Rækværk/værn skal være modelleret som Railing
Sanitary Terminal/ Flow Terminal | Toiletter og vaske skal være modelleret som "Sanitary Terminal" eller "Flow Terminal"