## Sheet1
Kap. | Afsnit | § | §-tekst / Stk. /Pkt. | Omsat/Delvist omsat | Hvad tjekkes? | Opmærksomhedspunkter | Krav til egenskaber | Fase
2 Adgangsforhold | § 51 - § 54 Adgangsforhold ved bygningen | § 51 | Ved alle adgange til bygninger skal det sikres, at brugerne ved egen hjælp kan komme ind i bygningen. Stk. 2. For bygningens adgangsforhold skal følgende være opfyldt: 1) Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til bygningen. Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for bygningen, herunder til elevatorer i bygningens adgangsetage. Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for bygningen. Der kan anvendes ramper. 2) Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Hvor døren åbner udad, skal der i adgangsvejen være yderligere 20 cm langs bygningsfacaden. 3) Dørtrin må højst være 2,5 cm. 4) Arealet ud for yderdøre skal være i samme niveau som det indvendige gulv. 5) Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning. Stk. 3. For fritliggende enfamiliehuse er der alene krav om forberedelse til niveaufri adgang ved en af bygningens yderdøre i stueetagen. | Delvist omsat | Stk. 2. 1) Ikke omsat Stk. 2. 2) Delvist omsat: Vi tjekker at, der et vandret areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Stk. 2. 3)omsat: Der tjekkes at dørtrin højst må være 2,5 cm Stk. 2. 4) Ikke omsat Stk. 2. 5) Ikke omsat | Stk. 2. 3): Stiller krav til at dørtrin bliver modelleret. | Stk. 2. 2) og Stk. 2. 3): Pset_DoorCommon.IsExternal skal være "True" Stk. 2. 2) "Door operation" skal indgå i door families for revitbrugere. | Fra Dispositionsforslag og frem
2 Adgangsforhold | § 51 - § 54 Adgangsforhold ved bygningen | § 52 | Yderdøre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. På den side af døren, der åbner imod personen, skal der være mindst 0,50 m ved siden af døren modsat hængselsiden. | Omsat | Der tjekkes, at dørens hulmål svarer til en M10-dør. (En M10-dør vil typisk opfylde kravet til en fri bredde på 0,77 m for yderdøre). Der tjekkes, at der i den side, der åbner imod personen, er mindst 0,50 m ved siden af døren modsat hængselsiden. | Det forudsættes, at dørbredde og dørhøjde modelleres som hulmål jf. DIKON. Dørens fri bredde afhænger af endeligt produktvalg/fabrikat, hvorfor det skal sikres, at valgt model opfylder kravet til fri bredde. | Pset_DoorCommon.IsExternal skal være "True" Døre skal være modelleret som hulmål jf. Dikon. "Door operation" skal indgå i door families for revitbrugere. | Fra Dispositionsforslag og frem
2 Adgangsforhold | § 51 - § 54 Adgangsforhold ved bygningen | § 53 | § 51 og § 52 gælder også for døre ved flugtveje i stueetagen, have-, altan- og terrassedøre samt døre til fælles tagterrasser, hvortil der er adgang fra elevator eller lignende. | Omsat | Er løst ved regelsæt som udføres i §51 og §52 | Se §51 og §52 | Se §51 og §52 | Fra Dispositionsforslag og frem
2 Adgangsforhold | § 55 - § 56 Fælles adgangsveje i bygningen | § 56 | Fælles adgangsveje, der fører til to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler, udstillinger, salgsarealer eller andre enheder og funktioner på de enkelte etager, og som omfatter vindfang, forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden for bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kælder, skal projekteres og udføres således, at: 1) Der er direkte og uhindret adgang til elevatorer, beboelsesenheder og funktioner i erhvervsbyggerier samt til fællesarealer, herunder udendørs opholdsarealer på etagerne. 2) De har en tilstrækkelig bredde i forhold til anvendelsen, og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde. Den fri bredde skal være mindst 1,30 m. 3) De er markeret ved forskellige materialer, farver eller belysning. 4) Eventuelle niveauspring og højdeforskelle skal udlignes med ramper. Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 (5 cm pr. m), og der skal være en vandret plads på mindst 1,30 m x 1,30 m for hver ende af rampen. Ramper, der udligner højdeforskelle på mere end 0,60 m, skal desuden forsynes med en vandret repos for hver 0,60 m stigning. Ramper skal forsynes med håndlister i begge sider. Ved ramper med en hældning på 1:25 (4 cm pr. m) eller mindre kan håndlister udelades. 5) Døre i fælles adgangsveje skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. På den side af døren, der åbner imod personen, skal der være mindst 0,50 m ved siden af døren modsat hængselsiden. 6) Dørtrin må maksimalt være 2,50 cm i højden. | Delvist omsat | 1) Ikke omsat 2) Devist omsat: Der tjekkes at fri bredde er mindst 1,3 m i rum med CCS-klasse "EAC" Gang og "EAA" Forhal 3) Ikke omsat 4) Omsat 5) Omsat Tjekker at bredde på døre svarer til en M9-dør (910 mm). For døre med en defineret FireRating eller AcousticRating tjekkes der at døre har en bredde svarende til M10-dør (1010 mm) 6) Omsat | 5) Dørbredde og dørhøjde modelleres som hulmål jf. DIKON svarende til en M9-dør for indvendige døre. En M9 opfylder typisk kravet til en fri bredde på 0,77 m. Såfremt der er tale om brand- eller en lyddør vil det typisk være opfyldt af en M10 dør (pga. tykkere dørblad). Døres fri bredde afhænger af endeligt produktvalg/fabrikat, hvorfor det skal sikres, at valgt model opfylder kravet til fri bredde. | 2) "Name" sættes til korrekt CCS rumavendelse i modellen. 5) Der anvendes følgende parametre "Pset_DoorCommon.FireRating" og "Pset_DoorCommon.AcousticRating" Pset_DoorCommon.IsExternal skal være "False" 6) Pset_DoorCommon.IsExternal skal være "False" | Fra Dispositionsforslag og frem
2 Adgangsforhold | § 57 Trapper | § 57 | Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og fri loftshøjde i forhold til den tilsigtede brug samt have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på. Bestemmelsen anses som opfyldt, når: 1) Trappens fri bredde er mindst 1,0 m, og den fri højde målt i trappens ganglinje er mindst 2,10 m. 2) Trappens stigning (lodrette højde på trinnet) må ikke være større end 0,18 m. 3) Grunden (trinnets vandrette dybde) på ligeløbs-, kvartog halvsvingstrapper ikke er mindre end 0,28 m. I beboelsesbygninger dog mindst 0,25 m. 4) På spindel- og vindeltrapper må grunden ikke være mindre end 0,20 m. | Delvist omsat | 1) Omsat 2) Omsat 3) Devist omsat: Der tjekkes, at grunden (trinnets vandrette dybde) på ligeløbs-, kvartog halvsvingstrapper ikke er mindre end 0,28 m. I beboelsesbygninger dog mindst 0,25 m. 4) ikke omsat | 3) NB - Der tjekkes ikke: "I beboelsesbygninger dog mindst 0,25 m.." | - | Fra Dispositionsforslag og frem
2 Adgangsforhold | § 58 - § 60 Værn | § 58 | Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer, skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, således at deres højde, udformning, frie åbninger i værnet mv. sikrer personer mod at falde ud over eller igennem dem. Bestemmelsen anses som opfyldt, når: 1) Højden på værn eller rækværker er mindst 1,0 m. 2) Højden på værn ved trapper og ramper er mindst 0,80 m og over trappereposser er mindst 0,90 m. 3) Højden på værn ved trapper med bredere lysning end 0,30 m, altangange og luftsluser er mindst 1,20 m. 4) Højden på værn skal måles over trinforkanter og ramper samt fra overkant af gulv/dæk. 5) Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i. | Delvist omsat | 1) Ikke omsat 2) Omsat 3) Ikke omsat 4) (Er en del af tjekket i pkt. 1 og 2) 5) Ikke omsat | I IFC er Værn og Håndlister det samme - nemlig Railing(s). Det er ikke umiddelbart muligt at skelne mellem de to - medmindre det specificeres i en egenskab. Tjekket udføres på alt "Railing". | Der er ingen krav til egenskaber. Objekttype skal stå til Wall eller Rails | Fra Dispositionsforslag og frem
| §70-§74 Generelt afløbsinstallationer | §70 | Afløbsinstallationer skal projekteres og udføres, så det tilførte afløbsvand bortledes fra bygningen og de tilhørende udenomsarealer. Dette skal ske under hensyn til tilslutningsforhold og omgivelser samt til installationens, grundens og bygningens anvendelse. Stk. 3. §§ 69-81 kan opfyldes ved at følge DS 432 Afløbsinstallationer. | Delvist omsat | Der kontrolleres om faldopbygning på afløbsrør spildevand har et minimum fald på 20 promille. Reglen er opdelt i to særskilte regler, hvor det ene kontrollerer slope værdi angivet i promille og det andet promille i procent decimal. En opsummering af alle fittings til afløb fordelt på systemer og rør typer. | NB: Rør til faldstamme udluftning skal ikke have fald, derfor bør disse ignoreres. | Ved eksport af IFC filer skal det sikres at fald (Slope) eksporteres i propertySet "Constrains" og værdien angivet i promille. Der forudsættes at afløbsrør er opdelt i systemer, og klassificeret jf. MOLIO C213 del 6 | Fra Projektforslag og frem
9 Bygningens indretning | § 199 -§ 213 Indretning af boliger | § 204 | I fritliggende enfamiliehuse, etageboliger, boliger i rækkehuse og dobbelthuse mv. skal der indrettes mindst et wc-rum i adgangsetagen, der har en hensigtsmæssig størrelse og indretning, således at der sikres tilstrækkelig fri afstand foran håndvask og wc. Wc-rum skal have håndvask | Delvist omsat | Der tjekkes at et WC-rum - dvs. rum med CCS anvendelsesområde-klasse "ABB" har en håndvask. | - | "Name" sættes til korrekt CCS rumavendelse i modellen. Håndvask skal være modelleret som "Flow terminal". Det forudsætter, at objektet er navngivet i sit Name med "Vask" | Fra Dispositionsforslag og frem
9 Bygningens indretning | § 199 -§ 213 Indretning af boliger | § 208 | Døre til vindfang, forstuer, gange, beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum i boligens adgangsetage skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. | Omsat | Se §52 og §56.5 | Se §52 og §56.5 | Se §52 og §56.5 | Fra Dispositionsforslag og frem
9 Bygningens indretning | § 199 -§ 213 Indretning af boliger | § 209 | Vindfang, forstuer, gange og lignende skal have en fri bredde på mindst 1,0 m. | Delvist omsat | Tjekker at rum med CCS-klasse "EAA" og "EAC", som maximum har to døre, har en fri bredde på minimum 1 m. | OBS: "Forstuer" er ikke defineret i CCS klasser af rumanvendelse. | "Name" sættes til korrekt CCS rumavendelse i modellen. | Fra Dispositionsforslag og frem
9 Bygningens indretning | § 199 -§ 213 Indretning af boliger | § 210 | Hvis der er døre eller skabsdøre i siderne af gangarealet, skal gangarealet være mindst 1,30 m i bredden. | Delvist omsat | Tjekker at rum med CCS-klasserne "EAA" og "EAC" med 3 døre (eller derover) har en fri bredde på minimum 1,3 m. | OBS: "Forstuer" er ikke defineret i CCS klasser af rumanvendelse. NB: Tjekker ikke om der skabsdøre i siderne af gangarealet. | "Name" sættes til korrekt CCS rumavendelse i modellen. | Fra Dispositionsforslag og frem
9 Bygningens indretning | § 214 - § 220 Indretning af offentligt tilgængelige bygninger | § 214 | Offentligt tilgængelige bygninger skal indrettes, så de enkelte rum har en størrelse og udformning, der sikrer, at de funktioner og aktiviteter, der skal foregå i bygningen, kan foregå funktionelt og sikkert. Stk. 2. På etager, hvor der etableres offentligt tilgængelige wc-rum, skal der indrettes mindst ét wc-rum, der overholder følgende krav: 1) Der skal være niveaufri adgang frem til wc-rum. 2) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. 3) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc’et. 4) Der skal være en fri afstand på mindst 0,90 m ved den side af wc’et, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. 5) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc’et og fri af dørens opslagsareal. 6) Toiletsæde skal placeres i en højde på 0,48 m. 7) Der skal være opklappelige armstøtter i en højde på 0,80 m på begge sider af wc’et. 8) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,80 m med afløb under vask trukket tilbage. | Delvist omsat | 1) Delvist omsat: Der tjekkes, at der er niveaufri adgang ind til "Handicaptoilet". 2) Der tjekkes, at hulmålet/dørbredden svarer til en M9-dør, som oftes opfylder kravet til en fri bredde på 0,77 m. 3) Ikke omsat 4) Ikke omsat 5) Delvist omsat: Der tjekkes, at der er et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m på handicaptoilettet. 6), 7) og 8) Ikke omsat | Stk. 2. NB: Der tjekkes ikke, om der på etager, hvor der etableres offentligt tilgængelige wc-rum, mindst er ét wc-rum, der overholder kravene. | Der anvendes CCS-klasse "ABB" Toilet med Name "Handicaptoilet". | Fra Dispositionsforslag og frem
9 Bygningens indretning | § 221 - § 227 Indretning af bygninger med arbejdspladser | § 222 | § 222 På arbejdspladser skal der indrettes wc-rum, baderum og udenomsrum. Rummene skal opfylde følgende betingelser: 1) Adgang fra arbejds- og opholdsrum til wc-rum skal ske gennem et forrum. 2) Wc-rum eller forrum hertil skal forsynes med håndvask. 3) Forrum kan være fælles for flere wc-rum. 4) Antallet af wc᾽er skal tilpasses antallet af beskæftigede. | Delvist omsat | 1) Der tjekkes, at adgang til et WC-rum sker gennem et "Forrum" eller CCS-anvendelsesklasse "EAC" Gang. 2) Der tjekkes, at WC-rum eller forrum forsynes med håndvask 3) og 4) Ikke omsat | - | 1) Name" sættes til korrekt CCS rumavendelse i modellen - CCS-klasse "ABB" Toilet, "EAC" Gang og Name "Forrum" i model. 2) "Name" sættes til korrekt CCS rumavendelse i modellen - CCS-klasse "ABB" Toilet, "EAC" Gang og Name "Forrum" i model. Håndvask skal være modelleret som "Flow terminal". Det forudsætter, at objektet er navngivet i Name med "Vask" | Fra Dispositionsforslag og frem
9 Bygningens indretning | § 221 - § 227 Indretning af bygninger med arbejdspladser | § 223 | På de etager i en bygning, hvor der indrettes offentligt tilgængelige wc-rum til brug for andre end de beskæftigede i bygningen, samt i kontor- og administrationsbygninger, skal der indrettes mindst ét wc-rum, der opfylder følgende krav: 1) Der skal være niveaufri adgang frem til wc-rum. 2) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. 3) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc’et. 4) Der skal være en fri afstand på mindst 0,90 m ved den side af wc’et, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. 5) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc’et og fri af dørens opslagsareal. 6) Toiletsæde skal placeres i en højde på 0,48 m. 7) Der skal være opklappelige armstøtter i en højde på 0,80 m på begge sider af wc’et. 8) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,80 m, med afløb under vask trukket tilbage. | Se §214 | Se §214 | Se §214 | Se §214 | Fra Dispositionsforslag og frem
9 Bygningens indretning | § 221 - § 227 Indretning af bygninger med arbejdspladser | § 225 | Hvor etablering af spiserum er påkrævet på grund af arbejdets art, skal spiserummet placeres hensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladserne. Følgende skal være opfyldt: 1) Spiserum må ikke have direkte adgang til wc-rum eller forrum til wc-rum. 2) Spiserum skal forsynes med vask og kogeindretning og vinduer med udsyn til omgivelserne. | Delvist omsat | 1) Der tjekkes, at Spiserum (dvs. CCS-klasse "AHA") ikke har direkte adgang til rum med CCS-klasse "ABB" Toilet, rum med Name "Forrum" i CCS-anvendelsesklasse "EAC" Gang. 2)Delvist omsat: Der tjekkes, at spiserum er forsynet med vask | 2) NB: Der tjekkes ikke, om spiserum er forsynet med kogeindretning samt vinduer med udsyn til omgivelserne. | 1) Name" sættes til korrekt CCS rumavendelse I modellen. Der anvendes her: "AHA" spiserum, "ABB" Toilet, samt rum med Name "Forrum" i CCS-klasse "EAC" Gang. 2) "Name" sættes til korrekt CCS rumavendelse i modellen - dvs. CCS-klasse "AHA" Spiserum Vask skal være modelleret som "Flow terminal". Det forudsætter, at objektet er navngivet i sit Name med "Vask" | Fra Dispositionsforslag og frem
14 Fugt og vådrum | §339 Vådrum | §339 | Vådrum, herunder baderum samt bryggers og WC-rum med gulvafløb, skal opfylde følgende krav: 1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum. 2) Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte. 3) I den vandbelastede del af vådrummet må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet. 4) I den vandbelastede del af rummet skal vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, være vandtætte. 5) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb. 6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem. | Delvist omsat | 5) Kontrol om rum klassificeret som vådrum indeholder et gulvafløb klassificeret som XLH Gulvafløb. |  | 1) "Name" sættes til korrekt CCS rumavendelse I modellen. Der anvendes her: "ABA" Badeværelse "ABB" Toilet og "ABE Baderum". | Fra projektforslag og frem
21 Vand | §403 - §405 Vand | §405 | Vandinstallationer skal projekteres og udføres, så: 1. De kan fungere uden risiko for personers sundhed som følge af bakterievækst, herunder legionella i vandet 2. Placeringen og fastgørelsen ikke medfører generende rystelser eller skader på bygningsdele eller installationer. 3. De beskyttes mod frost. 4. Utilsigtet ind- og udsivning undgås. 5. De kan modstå normalt forekommende statiske, dynamiske, kemiske og termiske påvirkninger. 6. Der ikke opstår risiko for sprængninger eller skadeligt tryk og trykstød 7. Der ikke opstår korrosion og aflejringer, der kan forringe kapaciteten. 8. De har en holdbarhed i forhold til deres placering og muligheden for udskiftning. 9. Der ved rørgennemføringer ikke spredes generende støj, fugt og lugt. 10. De kan renses, betjenes og vedligeholdes i fornødent omfang. Komponenter, der kræver betjening, eftersyn eller vedligehold, skal være let tilgængelige, så dette kan ske på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde. | Delvist omsat | 10. Kontrol af horisontale afstands krav til rør isolering, <ø160 mm, så skal minimumafstand være være 50 mm. Kontrol af horisontale afstands krav til rør isolering, >ø160 mm til ø 300, så skal minimumafstand være være 100 mm. Kontrol af horisontale afstands krav til rør isolering,>ø300 til ø500 mm, så skal minimumafstand være være 200 mm. Kontrol af horisontale afstands krav til rør isolering, >ø800 mm, så skal minimumafstand være være 400 mm. Kontrol af vertikalle afstands krav til rør isolering, hvor minimumafstanden er 50 mm. | NB: Regelen frasorterer ikke situationer, hvor isolering går vinkelret igennem en væg. | 10. IFC filer skal være eksporteret med revit parameter som propertyset. | Fra projektforslag og frem
21 Vand | §403 - §405 Vand | §410 | Vandinstallationer skal udformes, placeres og isoleres, så unødige temperaturstigninger af det kolde vand undgås. | Delvist omsat | Der kontrolleres om alle rør til brugsvand koldt er isoleret. | NB: Fremføringer til radiatorer bliver også registreret som fejl. | Systemer i VVS model skal være navngivet med udgangspunkt i MOLIO C213 del 5. | Fra projektforslag og frem
22 Ventilation | §421 - §429 | §422 | Ventilationssystemer skal placeres, så drift og vedligeholdelse kan ske på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde. | Delvist omsat | Kontrol af horisontale afstands krav til kanal isolering, <ø160 mm, så skal minimumafstand være være 50 mm. Kontrol af horisontale afstands krav til kanal isolering, >ø160 mm til ø 300, så skal minimumafstand være være 100 mm. Kontrol af horisontale afstands krav til kanal isolering,>ø300 til ø500 mm, så skal minimumafstand være være 200 mm. Kontrol af horisontale afstands krav til kanal isolering, >ø800 mm, så skal minimumafstand være være 400 mm. | NB: Regelen frasorterer ikke situationer, hvor isolering går vinkelret igennem en væg. | IFC filer skal være eksporteret med revit parameter som propertyset. | Fra udbudsprojekt og frem