## Sheet1
BR 18 kapitler | Afsnit/Paragraffer | Paragraf omsat (Released) | Ikke omsat | Note
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser | §1-3 - Anvendelsesområder |  | X | Administrativ paragraf
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser | §4-6 - Begrænsninger i bygningsreglementets anvendelsesområder |  | X | Administrativ paragraf
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser | §7-15 - Ansøgning om byggetilladelse |  | X | Administrativ paragraf
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser | §16-19 - Anvendelse af certificerede statikere i konstruktionsklasse 2-4 |  | X | Administrativ paragraf
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser | §20-23 - Anvendelse af certificerede brandrådgiver i brandklasse 2-4 |  | X | Administrativ paragraf
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser | §30-30c - Byggesagsbehandling af transportable konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4, som ikke er certificeret og opstilles midlertidligt på camping- og salgsområder samt i forsamlingslokaler, idrætshaller o. lign. |  | X | Administrativ paragraf
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser | §31-34 - Byggesagsbehandling af transportable konstruktioner i brandklasse 2-4, som ikke er certificeret og opstilles midlertidligt på camping- og salgsområder samt i forsamlingslokaler, idrætshaller o. lign. |  | X | Administrativ paragraf
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser | §35-38 - Byggetilladelse |  | X | Administrativ paragraf
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser | §39 - Byggesagsgebyr |  | X | Administrativ paragraf
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser | §40-46 - Afslutning af byggesag |  | X | Administrativ paragraf
Kaptiel 1 Administrative bestemmelser | §47 - Nedrivning af bebyggelse |  | X | Administrativ paragraf
Kapitel 2 Adgangsforhold
Kapitel 2 Adgangsforhold | §48 - Adgangsforhold |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 2 Adgangsforhold | §49 - Adgangsforhold frem til bygningen |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 2 Adgangsforhold | §50 - Porte og passager |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 2 Adgangsforhold | §51 - Adgangsforhold ved bygningen | X |  | Delvist omsat
Kapitel 2 Adgangsforhold | §52 - Yderdøre passagebredde | X |  | Delvist omsat
Kapitel 2 Adgangsforhold | §53 - Flugtveje i stueetage | X |  | Delvist omsat
Kapitel 2 Adgangsforhold | §54 - Ved opholdsarealer o. lign. |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 2 Adgangsforhold | §55 - Brugerne evne til at komme ud af bygning |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 2 Adgangsforhold | §56 - Fælles adgangsveje | X |  | Delvist omsat
Kapitel 2 Adgangsforhold | §57 - Trapper | X |  | Delvist omsat
Kapitel 2 Adgangsforhold | §58 - Værn | X |  | Delvist omsat
Kapitel 2 Adgangsforhold | §59 - Værn opbygning |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 2 Adgangsforhold | §60 - Værn udført i glas |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 2 Adgangsforhold | §61 - Håndlister |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 2 Adgangsforhold | §62 - Information |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 3 Affaldssytemer
Kapitel 3 Affaldssytemer | §63-69 Affaldssystemer |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 4 Afløb
Kapitel 4 Afløb | §69 Afløb |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 4 Afløb | §70 Afløbsinstallationer | X |  | Faldopbygning jf. DS 432
Kapitel 4 Afløb | §71 - Projektering af afløbsinstallationer |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 4 Afløb | §72 - Afløbsrør i jord og frostfri dybde |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 4 Afløb | §73 - Seperering af afløbsinstallationer |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 4 Afløb | §74 - Ventilation af hovedafløbledninger |  |  | Administrativ bestemmelse
Kapitel 4 Afløb | §75-76 - Spildevand |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 4 Afløb | §77 - Regnvand |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 4 Afløb | §78 - Drænvand |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 4 Afløb | §79 - Byggematerialer og produkter |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 4 Afløb | §80-81 - Drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationer |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand
Kapitel 5 Brand | §82-83 Sikkerhed ved brand |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 5 Brand | §84-86 - Anvendelseskategorier og risikoklasse |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §87 - Materialer, konstruktioner og bygningsdele |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §88-90 Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr | X |  | § 90 Bygningers brandtekniske installationer
Kapitel 5 Brand | §91 Projektering og evakuering af personer |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §92 Detekering og evakuering |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §93 - Brandtekniske installationer til varsling og alarmering |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §94 - Flugtveje |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §95 - ASA i anvendelseskategori 6 |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §96 - Flugtvejs- og panikbelysning |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §97 - Brandmæssige enheder til personophold |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §98 - Redningsåbninger |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §99 - Bygningsdele og brandmodstandsevne |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §99 -103 - Bærende konstruktioners brandmodstandsevne |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §104 - Antændelse og røgspredning |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §105-107 Risiko for antændelse |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §108-109 Brand- og røgspredning i det rum, hvor branden opstår |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §110 Indvendige overflader i flugtveje |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §111 Opdeling af bygning i brandmæssige enheder |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §112 Bygningsafsnit i forskellige anvendelseskategorier |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §114 - Gennemføringer i brandadskillende bygningsdele |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §115 - Bygningsdele og spredning af brand |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §116 - Installationskakte, trapperum elevatorskakte og lign. |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §117 - Ydervægge og brand |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §118 - Bygninger på samme grund |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §119 - Midlertidige camping- og salgsområder |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 5 Brand | §120 - Brandslukningsmateriel i camping- og salgslokaler |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 5 Brand | §121 - Slangevinder |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §122 - Brandventilation i rum større end. 1000 m² | X |  | Delvist omsat
Kapitel 5 Brand | §123 - Automatisk sprinkleranlæg |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §124 - Brandalarm i industri- og lagerbygning |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §125 - Brandspredning til bygning på anden grund |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §126 - Byggeriets placering på grund ift. evakuering |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §127 - Markering af brandtekniske installationer |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §128 - Brandredningsareal |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §130 - Stigrør i trapperum |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §131 - Røgudluftning i primære indsatsveje | X |  | Delvist omsat
Kapitel 5 Brand | §132 - Mekanisk røgudluftning |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 5 Brand | §133 - Etablering af brandmands elevator |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §134 - 136 - Funktionsafprøvning og systemintegrationstest inden ibrugtagning |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 5 Brand | §137 - Drift, kontrol og vedligeholdelse af brandforhold i og ved bygninger |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 5 Brand | §147-150 - Drift, kontrol og vedligeholdelse af hoteller mv. |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 5 Brand | §151-152a Eksisterende feriehuse |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 5 Brand | §153-155 Industri- og lagerbygning med særlig drifmæssige tiltag |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 5 Brand | §156-158 - Transportable telte og konstruktioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 6 Brugerbetjente anlæg
Kapitel 6 Brugerbetjente anlæg | §159 - Selvbetjenings- brugerbetjente anlæg |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 6 Brugerbetjente anlæg | §160 Porttelefoner og tilkaldeanlæg |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 7 Byggepladsen og udførelsen af byggearbejder
Kapitel 7 Byggepladsen og udførelsen af byggearbejder | §161 - 165 - Byggepladsen og udførelse af byggearbejder |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 8 Byggeret og helhedvurdering
Kapitel 8 Byggeret og helhedvurdering | §166-167 Byggeret og helhedsvurdering |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 8 Byggeret og helhedvurdering | §168 - 186 Byggeret |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 8 Byggeret og helhedvurdering | §187 - 195 Helhedsvurdering |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 9 Bygningers indretning
Kapitel 9 Bygningers indretning | §196 - 198 - Bygningers indretning |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 9 Bygningers indretning | §199 Størrelse og udformning af boliger |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 9 Bygningers indretning | §200 Etblering af køkken, wc og bade rum i boliger |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 9 Bygningers indretning | §201 - Køkken, wc og baderum i kollegier, ungdoms- og institutionsboliger |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 9 Bygningers indretning | §202 - Plads omkring køkkenarbejde |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 9 Bygningers indretning | §203 - For boliger under 50 m² |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 9 Bygningers indretning | §204 - Håndvaske i enfamiliehuse, etagerboliger o. lign. | X |  | Delvist omsat
Kapitel 9 Bygningers indretning | §205 - Lofthøjder i beboelsesrum og køkken |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 9 Bygningers indretning | §206 - Niveauforskel mellem terræn og beboelsesrum og køkken |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 9 Bygningers indretning | §207 - Døre i boliger |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 9 Bygningers indretning | §208 - Fri passagebredde på døre i vindfang, forstuer, garager, beboelsesrum., køkkenn bade- og wc rum | X |  | Delvist omsat
Kapitel 9 Bygningers indretning | §209 - Fri bredde på vindfang, forstuer og lign. | X |  | Delvist omsat
Kapitel 9 Bygningers indretning | §210 - Bredde på gangareal med flere end 3 døre | X |  | Delvist omsat
Kapitel 9 Bygningers indretning | §211 - Etablering af hems |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 9 Bygningers indretning | §212 Etablering af depot i etageboliger |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 9 Bygningers indretning | §213 - Etablering af vaske- og tørerum |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 9 Bygningers indretning | §214 - Indretning af offentlig tilgængelige bygninger | X |  | Delvist omsat
Kapitel 9 Bygningers indretning | §215 - Etablering af toiletter i offentlig tilgængelige bygninger |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 9 Bygningers indretning | §216 - Etablering af WC rum ved ombygning |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 9 Bygningers indretning | §217 - Bygninger med forsamlingslokaler og personer for behov for tekniske hjælpemidler |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 9 Bygningers indretning | §218 - Bygning med forsamlingslokaler og etablering af teleslyngeranlæg |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 9 Bygningers indretning | §219 - Undtagelse for §218 |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 9 Bygningers indretning | §220 - Etablering af pladser til personer med særlige pladsbehov |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 9 Bygningers indretning | §221 - Indretning af arbejdspladser ift. rumstørrelse, dagslys og rumindhold |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 9 Bygningers indretning | §222 - Etablering af wc- og baderum på arbejdspladser | X |  | Delvist omsat
Kapitel 9 Bygningers indretning | §223 - Etablering af handikap toiletter i offentligt tilgængelige bygninger | X |  | Delvist omsat
Kapitel 9 Bygningers indretning | §224 - Etablering af handikap toiletter ved ombygning |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 9 Bygningers indretning | §225 - Indretning af spiserum | X |  | Delvist omsat
Kapitel 9 Bygningers indretning | §226 - Antal brusepladser i baderum i arbejdsrum |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 9 Bygningers indretning | §227 - Etablering af håndvask ved snavset og sundhedsfarlig arbejde |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 9 Bygningers indretning | §228-231 - Indretning af normalklassrum |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 9 Bygningers indretning | §232-237 Indretning af hoteller |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 9 Bygningers indretning | §238-241 Glaspartier, glasflader, og værn af glas i bygninger |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 10 Elevatorer
Kapitel 10 Elevatorer | §242 Elevatorer i fælles adgangsveje |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 10 Elevatorer | §243 Krav til elevatorer fritliggende enfamiliehuse og lign. |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 10 Elevatorer | §244 - Krav til etablering af elevatorer |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 10 Elevatorer | §245 - Elevatorer i internt forbunde etager |  |  | Kan ikke automatiseres
Kapitel 10 Elevatorer | §246 - Etablering af Type 2 elevatorer i nybygerri |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 10 Elevatorer | §247 - Etablering af elevatorer ved tilbygning |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 10 Elevatorer | §248 - Krav til elevatorer i eksisterende bygninger |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 10 Elevatorer | §249 - Funktionsafprøvning af elevatorer |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 11 Energiforbrug
Kapitel 11 Energiforbrug | §250 - 256 - Energiforbrug |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 11 Energiforbrug | §257 Generelle mindstekrav til klimaskærm |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 11 Energiforbrug | §258 - Generelle mindstekrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 11 Energiforbrug | §259 - Energirammer for boliger, kollegier, hoteller og lign. |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 11 Energiforbrug | §260 - Energirammer for andre bygninger end boliger |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 11 Energiforbrug | §261 - 266 - Krav ved brug af energiramme |  | X | Administrativ bestemmelse
Kaptiel 11 Energiforbrug | §267-270 - Energikrav ved ændret anvendelse |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 11 Energiforbrug | §271-273 - Energikrav ved tilbygninger |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 11 Energiforbrug | §274-279 - Energikrav ved ombygninger og udskiftning af bygningsdele |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 11 Energiforbrug | §280-282 - Renoveringsklasser for eksisterende bygninger |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 11 Energiforbrug | §283-286 - Sommerhuse, campinghytter og lign. |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 11 Energiforbrug | §287-292 Midlertidige, flytbare pavillioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kaptiel 11 Energiforbrug | §293-298 - Bygningsopvarmning |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger | § 299 - 300 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger | § 301 - 303 Generelt for fyringsanlæg |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger | § 304 - 305 Brændeovne, masseovne og åbne fyringsanlæg |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger | § 306 - 313 Centralvarmekedler, oliebrændere mv. |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger | § 314 - 315 Tilslutning til aftrækssystem |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger | § 316 - 323 Aftrækssystemer til fyringsanlæg |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger | § 324 Aftrækssystemer ved tagdækning med utilstrækkelig brandmodstandsevne |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger | § 325 - 327 Øvrige energiforsyningsanlæg: Solvarme-, solcelle-, køleanlæg og varmepumper |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger | § 327a - 327b Kontrol |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger | § 328 Drift og vedligehold |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 13 Forureninger
Kapitel 13 Forureninger | § 329 - 339 Forureninger |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 13 Forureninger | § 331 - 333 Forureninger fra undergrunden |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 14 Fugt og vådrum
Kapitel 14 Fugt og vådrum | 334-338 Fugt |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 14 Fugt og vådrum | §339 - Vådrum | X |  | Delvist omsat
Kapitel 15 Konstruktioner
Kapitel 15 Konstruktioner | §340 -343 Konstruktioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §344 Projektering og udførelse |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §345 Særligt for betonkonstruktioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §346 Særligt for stålkonstruktioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §347 Særligt for kompositkonstruktioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §348 Særligt for trækonstruktioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §349 Særligt for murværkskonstruktioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §350 Særligt for geotekniske konstruktioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §351 Særligt for aluminiumkonstruktioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §352 Øvrige materialer og konstruktioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §353 Telte og lignende transportable konstruktioner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §354 Stationære opbevaringssystemer |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §355 Tilskuertribuner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §356 Undtagelser |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 15 Konstruktioner | §357 Drift, kontrol og vedligehold |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 16 Legepladser mv.
Kapitel 16 Legepladser mv. | §358 Legepladser mv. |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 16 Legepladser mv. | §359 Legepladsredskaber- og underlag |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 16 Legepladser mv. | §360 - 365 Skateboardbaner, parkourredskaber, oppustelige legeredskaber og lign. |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 16 Legepladser mv. | §366 Undtagelser |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 16 Legepladser mv. | §367 Drift, kontrol og vedligeholdelse |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 17 Lydforhold
Kapitel 17 Lydforhold | §368 Lydforhold |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 17 Lydforhold | §369-373 Boliger og andre bygninger til overnatning |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 17 Lydforhold | §374 - 376 Andre bygninger end boliger |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 18 Lys og udsyn
Kapitel 18 Lys og udsyn | §377 Lys og udsyn |  |  | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 18 Lys og udsyn | §378 Udsyn |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 18 Lys og udsyn | §379 Dagslys i arbejds, opsholds-, undervisnings-, og spiserum mv. | X |  | Delvist omsat
Kapitel 18 Lys og udsyn | §380 Fravigelse til krav om dagslys |  | X | Administrativ bestemmelse
Kapitel 18 Lys og udsyn | §381 Placering af vinduer ift. sol |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 18 Lys og udsyn | §382 - 384 Elektrisk belysning |  | X | Kan potentielt automatiseres ved opklassificering af data
Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg
Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg | §385 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg | §386 Generelt for termisk indeklima |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg | §387 - 389 Generelt for installationer til varme- og køleanlæg |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg | §390 Energiforbrug |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg | §391 Kontrol |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg | §392 Drift og vedligehold |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 20 Ubebyggede arealer ved bebyggelse
Kapitel 20 Ubebyggede arealer ved bebyggelse | §393 - 394 Ubebyggede arealer ved bebyggelse |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 20 Ubebyggede arealer ved bebyggelse | §395 - 398 Opholdsarealer |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 20 Ubebyggede arealer ved bebyggelse | §399 - 402 Parkeringsarealer |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 21 Vand
Kapitel 21 Vand | §403 Vandforsyning af bygninger |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 21 Vand | §404 Vandforsyning til de enkelte tapsteder |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 21 Vand | §405 Projektering af vandinstallationer | X |  | Delvist omsat
Kapitel 21 Vand | §406 Utætheder |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 21 Vand | §407- 410 Sikring af vandkvalitet |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 21 Vand | §410 Koldt vand | X |  | Delvist omsat
Kapitel 21 Vand | §411-413 Varmt vand |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 21 Vand | §414 - 415 Energi- og vandforbrug |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 21 Vand | §416 - 418 Byggematerialer og produkter til vandinstallationer |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 21 Vand | §419 Drift og vedligehold | X |  | Delvist omsat
Kapitel 22 Ventilation | §420 Ventilation |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 22 Ventilation | §421 Projekteringsgrundlag for ventilationsprojekt |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 22 Ventilation | §422 Placering af anlæg ift. D&V |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 22 Ventilation | §423 Tilførsel af friskluft |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 22 Ventilation | §424 Indtag og afkast |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 22 Ventilation | §425 Træk i opholdszoner |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 22 Ventilation | §426 Overførsel af luft fra rum |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 22 Ventilation | §427 Ventilationssystemer til betjening af boliger og erhvervslokaler |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 22 Ventilation | §428 Sikring af systemer for afgivelse af sundhedsskadende stoffer |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 22 Ventilation | §429 Befugtning af indblæsningsluften |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 22 Ventilation | §430-442 Energikrav til ventilationssystemer |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 22 Ventilation | §443-446 Ventilation i beboelsesbygninger |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 22 Ventilation | §447 Ventilation af daginstitutioner og undervisningsrum |  | X | Kan potentielt automatiseres ved højere detaljeringsgrad
Kapitel 22 Ventilation | §448-449 Ventilation af andre bygninger og rum |  | X | Kan ikke automatiseres
Kapitel 22 Ventilation | §450 Kontrol |  | X | Administrativ bestemmelse